附件：

通报表扬和批评的项目、单位名单

表1：表扬的项目、单位

| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆山康复医院门诊病房综合楼工程 | 振华集团（昆山）建设工程有限公司 | 丁峰 | 昆山拓普工程咨询有限公司 | 沈静 |
| 2 | 常州体育运动服务综合楼工程 | 常州二建建设有限公司 | 陶建明 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 陈雄望 |
| 3 | 镇江园丁路片区一期安置房1#、2#楼工程 | 江苏武进建工集团有限公司 | 郑敏 | 江苏三益建设监理有限公司 | 郭红兵 |
| 4 | 扬州杉湾花园六期七标段14#楼工程 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 时文巨 | 扬州市经业建设工程管理有限公司 | 沈永兵 |
| 5 | 泰州市数据产业园综合楼（三期）工程 | 江苏扬建集团有限公司 | 薛峰 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 张玉富 |

表2：批评的项目、单位

| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁金田﹒湖畔春天二期工程 | 南通四建集团有限公司 | 单椿倍 | 淮安市淮工监理咨询有限公司 | 陈兆鸿 | 项目经理脱岗；安全管理资料不齐全，未按规定使用《江苏省建设工程施工安全标准化资料》；无复工教育资料，无三级教育纪录，未对特种作业人员进行岗前教育；总承包对现场作业人员掌控不清，无新进、转岗工人名册；施工作业层安全网未及时跟上；楼梯口及脚手架内档防护不到位，安全通道设置不符合要求；施工现场道路积尘严重；悬挑层、楼层垃圾太多，未及时清理。 |
| 2 | 常州润华环球中心 | 浙江海天建设集团有限公司 | 梁光福 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 金福安 | 项目经理和安全员未在岗履职；深基坑进口处开裂，基础底板钢筋锈蚀；塔吊等机械锈蚀严重；脚手架支撑锈蚀严重；临电设施复工前需要检测检修；施工现场材料堆放混乱。 |
| 3 | 徐州蓝湾商务港南区工程 | 通州建总集团有限公司 | 严华 | 江苏荣威项目管理咨询有限责任公司 | 候相科 | 项目经理和部分专职安全员未在岗履职；电箱内接线不规范，存在一闸多路、一闸多机、漏保器参数偏大、末端开关箱数量不足、过路保护不到位的现象；脚手架搭设不规范，连墙件数量不足，回填土造成部分脚手架变形；塔吊吊具使用自制小推车吊运建筑材料；施工区域道路未采用混凝土硬化，现场材料堆放混乱，回填土未及时采取覆盖或绿化等扬尘控制措施。 |
| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 存在问题 |
| 4 | 淮安中天优诗美地花园（三期）工程 | 中天建设集团有限公司 | 张敬云 | 江苏地元项目管理有限公司 | 石强 | 项目经理未在岗履职；悬挑脚手架在阳台部位和转角处搭设不规范，脚手架内积物较多，连续多层马槽未封闭；塔吊附墙未检测验收，缺少定期维修保养记录；楼层内建筑垃圾未组织及时清运，未采取有效的围挡、遮盖等控尘措施。 |
| 5 | 镇江亚东紫檀公寓二标段 | 江苏中信建设集团有限公司 | 王万国 | 江苏苏洋工程监理有限公司 | 刘勇 | 2台施工升降机未取得检测合格证擅自使用；15号楼13-15层连廊支模高度8.7米，无专项施工方案、未组织专家论证；落地式卸料平台支撑系统与脚手架相连；节后复工检查验收记录不齐全。工地南侧未设置围挡；现场裸露的土方未进行覆盖。 |
| 6 | 扬州天悦府12#-17#及一区地下车库工程 | 福州第七建筑工程有限公司 | 何建勇 | 江苏时代建筑设计有限公司 | 卜广海 | 14#楼施工升降机安装无专项方案，部分安装人员未持有效证件上岗，安装前无安全技术交底；洞口、临边、电梯井内防护不到位；土方开挖未按照方案进行放坡；节后复工检查验收记录不齐全。现场裸露的土方未进行覆盖；现场主要道路未进行硬化。 |
| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 存在问题 |
| 7 | 无锡金御福润轩项目 | 中厦建设集团有限公司 | 程刚 | 无锡智邦建设监理咨询有限公司 | 杨雄庆 | 三级教育未落实，所用表格非省统一标准，安全管理资料不齐全；施工现场垃圾未及时清理，脏、乱、差现象严重；施工方案中项目经理签字为代签，项目经理未尽职责；施工许可证过期近17个月，未延期；未对特种作业人员进行教育，存在无证上岗现象；场内道路没有硬化，施工区积水严重；施工现场消防器材配备不足，无检查记录。 |
| 8 | 南通星光耀广场二期二标 | 江苏南通三建集团有限公司 | 张云侠 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 陶文彬 | 复工教育、复工检查流于形式，未分类分别组织；未对起重设备、安全防护、脚手架等进行复工验收；施工临时用电部分设备未达到三级配电，线缆随地拖拉，电箱内无接线图、无标识；落地式料台立杆间距过大，步距过大，剪刀撑不符合规范要求。 |